## Труба ПНД водонапорная ПЭ100
Цена за 1 кг., руб.
[15 empty] | Диаметр менее Ø63 |  |  | 175
[15 empty] | Диаметр более Ø63 |  |  | 170
Прайс от 07.03.2025
Трубы напорные водопроводные из полиэтилена ПЭ 100, ГОСТ 18599-2001
| SDR 26 |  |  | SDR 21 |  |  | SDR 17,6 |  |  | SDR 17 |  |  | SDR 13,6 |  |  | SDR 11
ПЭ 100 | PN 6,3 |  |  | PN 8 |  |  | PN 9,5 |  |  | PN 10 |  |  | PN 12,5 |  |  | PN 16
Dn, номинальный наружный диаметр, мм | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м
20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.116 | 2 | 20.3
25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.148 | 2 | 25.9 | 0.169 | 2.3 | 29.575
32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.193 | 2 | 33.775 | 0.229 | 2.4 | 40.075 | 0.277 | 3 | 48.475
40 |  |  | 0 | 0.244 | 2 | 42.7 | 0.281 | 2.3 | 49.175 | 0.292 | 2.4 | 51.1 | 0.353 | 3 | 61.775 | 0.427 | 3.7 | 74.725
50 | 0.308 | 2 | 53.9 | 0.369 | 2.4 | 64.575 | 0.436 | 2.9 | 76.3 | 0.449 | 3 | 78.575 | 0.545 | 3.7 | 95.375 | 0.663 | 4.6 | 116.025
63 | 0.488 | 2.5 | 85.4 | 0.57 | 3 | 99.75 | 0.682 | 3.6 | 119.35 | 0.715 | 3.8 | 125.125 | 0.869 | 4.7 | 152.075 | 1.05 | 5.8 | 183.75
75 | 0.668 | 2.9 | 113.56 | 0.82 | 3.6 | 139.4 | 0.97 | 4.3 | 164.9 | 1.01 | 4.5 | 171.7 | 1.23 | 5.6 | 209.1 | 1.46 | 6.8 | 248.2
90 | 0.969 | 3.5 | 164.73 | 1.18 | 4.3 | 200.6 | 1.4 | 5.2 | 238 | 1.45 | 5.4 | 246.5 | 1.76 | 6.7 | 299.2 | 2.12 | 8.2 | 360.4
110 | 1.42 | 4.2 | 241.4 | 1.77 | 5.3 | 300.9 | 2.07 | 6.3 | 351.9 | 2.16 | 6.6 | 367.2 | 2.61 | 8.1 | 443.7 | 3.14 | 10 | 533.8
125 | 1.83 | 4.8 | 311.1 | 2.26 | 6 | 384.2 | 2.66 | 7.1 | 452.2 | 2.75 | 7.4 | 467.5 | 3.37 | 9.2 | 572.9 | 4.08 | 11.4 | 693.6
140 | 2.31 | 5.4 | 392.7 | 2.83 | 6.7 | 481.1 | 3.35 | 8 | 569.5 | 3.46 | 8.3 | 588.2 | 4.22 | 10.3 | 717.4 | 5.08 | 12.7 | 863.6
160 | 3.03 | 6.2 | 515.1 | 3.71 | 7.7 | 630.7 | 4.35 | 9.1 | 739.5 | 4.51 | 9.5 | 766.7 | 5.5 | 11.8 | 935 | 6.67 | 14.6 | 1133.9
180 | 3.78 | 6.9 | 642.6 | 4.66 | 8.6 | 792.2 | 5.47 | 10.2 | 929.9 | 5.71 | 10.7 | 970.7 | 6.98 | 13.3 | 1186.6 | 8.43 | 16.4 | 1433.1
200 | 4.68 | 7.7 | 795.6 | 5.77 | 9.6 | 980.9 | 6.78 | 11.4 | 1152.6 | 7.04 | 11.9 | 1196.8 | 8.56 | 14.7 | 1455.2 | 10.4 | 18.2 | 1768
225 | 5.88 | 8.6 | 999.6 | 7.29 | 10.8 | 1239.3 | 8.55 | 12.8 | 1453.5 | 8.94 | 13.4 | 1519.8 | 10.9 | 16.6 | 1853 | 13.2 | 20.5 | 2244
250 | 7.29 | 9.6 | 1239.3 | 8.92 | 11.9 | 1516.4 | 10.6 | 14.2 | 1802 | 11 | 14.8 | 1870 | 13.4 | 18.4 | 2278 | 16.2 | 22.7 | 2754
280 | 9.09 | 10.7 | 1545.3 | 11.3 | 13.4 | 1921 | 13.2 | 15.9 | 2244 | 13.8 | 16.6 | 2346 | 16.8 | 20.6 | 2856 | 20.3 | 25.4 | 3451
315 | 11.6 | 12.1 | 1972 | 14.2 | 15 | 2414 | 16.7 | 17.9 | 2839 | 17.4 | 18.7 | 2958 | 21.3 | 23.2 | 3621 | 25.7 | 28.6 | 4369
355 | 14.6 | 13.6 | 2482 | 18 | 16.9 | 3060 | 21.2 | 20.1 | 3604 | 22.2 | 21.1 | 3774 | 27 | 26.1 | 4590 | 32.6 | 32.2 | 5542
400 | 18.6 | 15.3 | 3162 | 22.9 | 19.1 | 3893 | 26.9 | 22.7 | 4573 | 28 | 23.7 | 4760 | 34.2 | 29.4 | 5814 | 41.4 | 36.3 | 7038
450 | 23.5 | 17.2 | 3995 | 29 | 21.5 | 4930 | 34 | 25.5 | 5780 | 35.5 | 26.7 | 6035 | 43.3 | 33.1 | 7361 | 52.4 | 40.9 | 8908
500 | 29 | 19.1 | 4930 | 35.8 | 23.9 | 6086 | 42 | 28.3 | 7140 | 43.9 | 29.7 | 7463 | 53.5 | 36.8 | 9095 | 64.7 | 45.4 | 10999
560 | 36.3 | 21.4 | 6171 | 44.8 | 26.7 | 7616 | 52.6 | 31.7 | 8942 | 55 | 33.2 | 9350 | 67.1 | 41.2 | 11407 | 81 | 50.8 | 13770
630 | 46 | 24.1 | 7820 | 56.5 | 30 | 9605 | 66.6 | 35.7 | 11322 | 69.6 | 37.4 | 11832 | 84.8 | 46.3 | 14416 | 103 | 57.2 | 17510
710 | 58.5 | 27.2 | 9945 | 72.1 | 33.9 | 12257 | 84.7 | 40.2 | 14399 | 88.4 | 42.1 | 15028 | 108 | 52.2 | 18360 | 131 | 64.5 | 22270
800 | 74.1 | 30.6 | 12597 | 91.4 | 38.1 | 15538 | 108 | 45.3 | 18360 | 112 | 47.4 | 19040 | 137 | 58.8 | 23290 |  | 72.6 | 0
900 | 93.8 | 34.4 | 15946 | 116 | 42.9 | 19720 | 136 | 51 | 23120 | 142 | 53.3 | 24140 | 173 | 66.1 | 29410 |  |  | 0
1000 | 116 | 38.2 | 19720 | 143 | 47.7 | 24310 | 168 | 56.6 | 28560 | 175 | 59.3 | 29750 | 214 | 73.5 | 36380 |  |  | 0
1200 | 167 | 45.9 | 28390 | 206 | 52.2 | 35020 | 242 | 68 | 41140 | 252 | 71.1 | 42840 |  |  | 0 |  |  | 0
1400 | 227 | 53.5 | 38590 | 280 | 66.7 | 47600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1600 | 296 | 61.2 | 50320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
*Вашему вниманию представлен оптовый прайс-лист Цены действительны для заказов объемом от 5-и тонн Цены на трубы Ø40-110 мм в бухтах просим уточнять дополнительно. Возможны отклонения цены как в большую, так и в меньшую сторону.

## Труба ПНД водонапорная ПЭ100+
Цена за 1 кг., руб.
[15 empty] | Диаметр менее Ø63 |  |  | 200
[15 empty] | Диаметр более Ø63 |  |  | 195
Прайс от 07.03.2025
Трубы напорные водопроводные из полиэтилена ПЭ 100+, ГОСТ 18599-2001
| SDR 26 |  |  | SDR 21 |  |  | SDR 17,6 |  |  | SDR 17 |  |  | SDR 13,6 |  |  | SDR 11
ПЭ 100 | PN 6,3 |  |  | PN 8 |  |  | PN 9,5 |  |  | PN 10 |  |  | PN 12,5 |  |  | PN 16
Dn, номинальный наружный диаметр, мм | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м
20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.116 | 2 | 23.2
25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.148 | 2 | 29.6 | 0.169 | 2.3 | 33.8
32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.193 | 2 | 38.6 | 0.229 | 2.4 | 45.8 | 0.277 | 3 | 55.4
40 |  |  | 0 | 0.244 | 2 | 48.8 | 0.281 | 2.3 | 56.2 | 0.292 | 2.4 | 58.4 | 0.353 | 3 | 70.6 | 0.427 | 3.7 | 85.4
50 | 0.308 | 2 | 61.6 | 0.369 | 2.4 | 73.8 | 0.436 | 2.9 | 87.2 | 0.449 | 3 | 89.8 | 0.545 | 3.7 | 109 | 0.663 | 4.6 | 132.6
63 | 0.488 | 2.5 | 97.6 | 0.57 | 3 | 114 | 0.682 | 3.6 | 136.4 | 0.715 | 3.8 | 143 | 0.869 | 4.7 | 173.8 | 1.05 | 5.8 | 210
75 | 0.668 | 2.9 | 130.26 | 0.82 | 3.6 | 159.9 | 0.97 | 4.3 | 189.15 | 1.01 | 4.5 | 196.95 | 1.23 | 5.6 | 239.85 | 1.46 | 6.8 | 284.7
90 | 0.969 | 3.5 | 188.955 | 1.18 | 4.3 | 230.1 | 1.4 | 5.2 | 273 | 1.45 | 5.4 | 282.75 | 1.76 | 6.7 | 343.2 | 2.12 | 8.2 | 413.4
110 | 1.42 | 4.2 | 276.9 | 1.77 | 5.3 | 345.15 | 2.07 | 6.3 | 403.65 | 2.16 | 6.6 | 421.2 | 2.61 | 8.1 | 508.95 | 3.14 | 10 | 612.3
125 | 1.83 | 4.8 | 356.85 | 2.26 | 6 | 440.7 | 2.66 | 7.1 | 518.7 | 2.75 | 7.4 | 536.25 | 3.37 | 9.2 | 657.15 | 4.08 | 11.4 | 795.6
140 | 2.31 | 5.4 | 450.45 | 2.83 | 6.7 | 551.85 | 3.35 | 8 | 653.25 | 3.46 | 8.3 | 674.7 | 4.22 | 10.3 | 822.9 | 5.08 | 12.7 | 990.6
160 | 3.03 | 6.2 | 590.85 | 3.71 | 7.7 | 723.45 | 4.35 | 9.1 | 848.25 | 4.51 | 9.5 | 879.45 | 5.5 | 11.8 | 1072.5 | 6.67 | 14.6 | 1300.65
180 | 3.78 | 6.9 | 737.1 | 4.66 | 8.6 | 908.7 | 5.47 | 10.2 | 1066.65 | 5.71 | 10.7 | 1113.45 | 6.98 | 13.3 | 1361.1 | 8.43 | 16.4 | 1643.85
200 | 4.68 | 7.7 | 912.6 | 5.77 | 9.6 | 1125.15 | 6.78 | 11.4 | 1322.1 | 7.04 | 11.9 | 1372.8 | 8.56 | 14.7 | 1669.2 | 10.4 | 18.2 | 2028
225 | 5.88 | 8.6 | 1146.6 | 7.29 | 10.8 | 1421.55 | 8.55 | 12.8 | 1667.25 | 8.94 | 13.4 | 1743.3 | 10.9 | 16.6 | 2125.5 | 13.2 | 20.5 | 2574
250 | 7.29 | 9.6 | 1421.55 | 8.92 | 11.9 | 1739.4 | 10.6 | 14.2 | 2067 | 11 | 14.8 | 2145 | 13.4 | 18.4 | 2613 | 16.2 | 22.7 | 3159
280 | 9.09 | 10.7 | 1772.55 | 11.3 | 13.4 | 2203.5 | 13.2 | 15.9 | 2574 | 13.8 | 16.6 | 2691 | 16.8 | 20.6 | 3276 | 20.3 | 25.4 | 3958.5
315 | 11.6 | 12.1 | 2262 | 14.2 | 15 | 2769 | 16.7 | 17.9 | 3256.5 | 17.4 | 18.7 | 3393 | 21.3 | 23.2 | 4153.5 | 25.7 | 28.6 | 5011.5
355 | 14.6 | 13.6 | 2847 | 18 | 16.9 | 3510 | 21.2 | 20.1 | 4134 | 22.2 | 21.1 | 4329 | 27 | 26.1 | 5265 | 32.6 | 32.2 | 6357
400 | 18.6 | 15.3 | 3627 | 22.9 | 19.1 | 4465.5 | 26.9 | 22.7 | 5245.5 | 28 | 23.7 | 5460 | 34.2 | 29.4 | 6669 | 41.4 | 36.3 | 8073
450 | 23.5 | 17.2 | 4582.5 | 29 | 21.5 | 5655 | 34 | 25.5 | 6630 | 35.5 | 26.7 | 6922.5 | 43.3 | 33.1 | 8443.5 | 52.4 | 40.9 | 10218
500 | 29 | 19.1 | 5655 | 35.8 | 23.9 | 6981 | 42 | 28.3 | 8190 | 43.9 | 29.7 | 8560.5 | 53.5 | 36.8 | 10432.5 | 64.7 | 45.4 | 12616.5
560 | 36.3 | 21.4 | 7078.5 | 44.8 | 26.7 | 8736 | 52.6 | 31.7 | 10257 | 55 | 33.2 | 10725 | 67.1 | 41.2 | 13084.5 | 81 | 50.8 | 15795
630 | 46 | 24.1 | 8970 | 56.5 | 30 | 11017.5 | 66.6 | 35.7 | 12987 | 69.6 | 37.4 | 13572 | 84.8 | 46.3 | 16536 | 103 | 57.2 | 20085
710 | 58.5 | 27.2 | 11407.5 | 72.1 | 33.9 | 14059.5 | 84.7 | 40.2 | 16516.5 | 88.4 | 42.1 | 17238 | 108 | 52.2 | 21060 | 131 | 64.5 | 25545
800 | 74.1 | 30.6 | 14449.5 | 91.4 | 38.1 | 17823 | 108 | 45.3 | 21060 | 112 | 47.4 | 21840 | 137 | 58.8 | 26715 |  | 72.6 | 0
900 | 93.8 | 34.4 | 18291 | 116 | 42.9 | 22620 | 136 | 51 | 26520 | 142 | 53.3 | 27690 | 173 | 66.1 | 33735 |  |  | 0
1000 | 116 | 38.2 | 22620 | 143 | 47.7 | 27885 | 168 | 56.6 | 32760 | 175 | 59.3 | 34125 | 214 | 73.5 | 41730 |  |  | 0
1200 | 167 | 45.9 | 32565 | 206 | 52.2 | 40170 | 242 | 68 | 47190 | 252 | 71.1 | 49140 |  |  | 0 |  |  | 0
1400 | 227 | 53.5 | 44265 | 280 | 66.7 | 54600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1600 | 296 | 61.2 | 57720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
*Вашему вниманию представлен оптовый прайс-лист Цены действительны для заказов объемом от 5-и тонн Цены на трубы Ø40-110 мм в бухтах просим уточнять дополнительно. Возможны отклонения цены как в большую, так и в меньшую сторону.

## Труба ПНД для газопроводов
Цена за 1 кг., руб.
[15 empty] | Диаметр менее Ø63 |  |  | 200
[15 empty] | Диаметр более Ø63 |  |  | 195
Прайс от 07.03.2025
Трубы напорные для газопроводов из полиэтилена ПЭ 100, ГОСТ Р 58121.2-2018
| SDR 26 |  |  | SDR 21 |  |  | SDR 17,6 |  |  | SDR 17 |  |  | SDR 13,6 |  |  | SDR 11
ПЭ 100 | PN 6,3 |  |  | PN 8 |  |  | PN 9,5 |  |  | PN 10 |  |  | PN 12,5 |  |  | PN 16
Dn, номинальный наружный диаметр, мм | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м
20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.116 | 2 | 23.2
25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.148 | 2 | 29.6 | 0.169 | 2.3 | 33.8
32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.193 | 2 | 38.6 | 0.229 | 2.4 | 45.8 | 0.277 | 3 | 55.4
40 |  |  | 0 | 0.244 | 2 | 48.8 | 0.281 | 2.3 | 56.2 | 0.292 | 2.4 | 58.4 | 0.353 | 3 | 70.6 | 0.427 | 3.7 | 85.4
50 | 0.308 | 2 | 61.6 | 0.369 | 2.4 | 73.8 | 0.436 | 2.9 | 87.2 | 0.449 | 3 | 89.8 | 0.545 | 3.7 | 109 | 0.663 | 4.6 | 132.6
63 | 0.488 | 2.5 | 97.6 | 0.57 | 3 | 114 | 0.682 | 3.6 | 136.4 | 0.715 | 3.8 | 143 | 0.869 | 4.7 | 173.8 | 1.05 | 5.8 | 210
75 | 0.668 | 2.9 | 130.26 | 0.82 | 3.6 | 159.9 | 0.97 | 4.3 | 189.15 | 1.01 | 4.5 | 196.95 | 1.23 | 5.6 | 239.85 | 1.46 | 6.8 | 284.7
90 | 0.969 | 3.5 | 188.955 | 1.18 | 4.3 | 230.1 | 1.4 | 5.2 | 273 | 1.45 | 5.4 | 282.75 | 1.76 | 6.7 | 343.2 | 2.12 | 8.2 | 413.4
110 | 1.42 | 4.2 | 276.9 | 1.77 | 5.3 | 345.15 | 2.07 | 6.3 | 403.65 | 2.16 | 6.6 | 421.2 | 2.61 | 8.1 | 508.95 | 3.14 | 10 | 612.3
125 | 1.83 | 4.8 | 356.85 | 2.26 | 6 | 440.7 | 2.66 | 7.1 | 518.7 | 2.75 | 7.4 | 536.25 | 3.37 | 9.2 | 657.15 | 4.08 | 11.4 | 795.6
140 | 2.31 | 5.4 | 450.45 | 2.83 | 6.7 | 551.85 | 3.35 | 8 | 653.25 | 3.46 | 8.3 | 674.7 | 4.22 | 10.3 | 822.9 | 5.08 | 12.7 | 990.6
160 | 3.03 | 6.2 | 590.85 | 3.71 | 7.7 | 723.45 | 4.35 | 9.1 | 848.25 | 4.51 | 9.5 | 879.45 | 5.5 | 11.8 | 1072.5 | 6.67 | 14.6 | 1300.65
180 | 3.78 | 6.9 | 737.1 | 4.66 | 8.6 | 908.7 | 5.47 | 10.2 | 1066.65 | 5.71 | 10.7 | 1113.45 | 6.98 | 13.3 | 1361.1 | 8.43 | 16.4 | 1643.85
200 | 4.68 | 7.7 | 912.6 | 5.77 | 9.6 | 1125.15 | 6.78 | 11.4 | 1322.1 | 7.04 | 11.9 | 1372.8 | 8.56 | 14.7 | 1669.2 | 10.4 | 18.2 | 2028
225 | 5.88 | 8.6 | 1146.6 | 7.29 | 10.8 | 1421.55 | 8.55 | 12.8 | 1667.25 | 8.94 | 13.4 | 1743.3 | 10.9 | 16.6 | 2125.5 | 13.2 | 20.5 | 2574
250 | 7.29 | 9.6 | 1421.55 | 8.92 | 11.9 | 1739.4 | 10.6 | 14.2 | 2067 | 11 | 14.8 | 2145 | 13.4 | 18.4 | 2613 | 16.2 | 22.7 | 3159
280 | 9.09 | 10.7 | 1772.55 | 11.3 | 13.4 | 2203.5 | 13.2 | 15.9 | 2574 | 13.8 | 16.6 | 2691 | 16.8 | 20.6 | 3276 | 20.3 | 25.4 | 3958.5
315 | 11.6 | 12.1 | 2262 | 14.2 | 15 | 2769 | 16.7 | 17.9 | 3256.5 | 17.4 | 18.7 | 3393 | 21.3 | 23.2 | 4153.5 | 25.7 | 28.6 | 5011.5
355 | 14.6 | 13.6 | 2847 | 18 | 16.9 | 3510 | 21.2 | 20.1 | 4134 | 22.2 | 21.1 | 4329 | 27 | 26.1 | 5265 | 32.6 | 32.2 | 6357
400 | 18.6 | 15.3 | 3627 | 22.9 | 19.1 | 4465.5 | 26.9 | 22.7 | 5245.5 | 28 | 23.7 | 5460 | 34.2 | 29.4 | 6669 | 41.4 | 36.3 | 8073
450 | 23.5 | 17.2 | 4582.5 | 29 | 21.5 | 5655 | 34 | 25.5 | 6630 | 35.5 | 26.7 | 6922.5 | 43.3 | 33.1 | 8443.5 | 52.4 | 40.9 | 10218
500 | 29 | 19.1 | 5655 | 35.8 | 23.9 | 6981 | 42 | 28.3 | 8190 | 43.9 | 29.7 | 8560.5 | 53.5 | 36.8 | 10432.5 | 64.7 | 45.4 | 12616.5
560 | 36.3 | 21.4 | 7078.5 | 44.8 | 26.7 | 8736 | 52.6 | 31.7 | 10257 | 55 | 33.2 | 10725 | 67.1 | 41.2 | 13084.5 | 81 | 50.8 | 15795
630 | 46 | 24.1 | 8970 | 56.5 | 30 | 11017.5 | 66.6 | 35.7 | 12987 | 69.6 | 37.4 | 13572 | 84.8 | 46.3 | 16536 | 103 | 57.2 | 20085
*Вашему вниманию представлен оптовый прайс-лист Цены действительны для заказов объемом от 5-и тонн Цены на трубы Ø40-110 мм в бухтах просим уточнять дополнительно. Возможны отклонения цены как в большую, так и в меньшую сторону.

## Труба многослойная ПокровПайп
Цена за 1 кг., руб.
[15 empty] | Диаметр более Ø63 |  |  | 205
Прайс от 07.03.2025
Трубы напорные многослойные из полиэтилена ПЭ 100+, ПЭ 100RC ТУ 22.21.21-004-19367619-2021
| SDR 26 |  |  | SDR 21 |  |  | SDR 17,6 |  |  | SDR 17 |  |  | SDR 13,6 |  |  | SDR 11
ПЭ 100 | PN 6,3 |  |  | PN 8 |  |  | PN 9,5 |  |  | PN 10 |  |  | PN 12,5 |  |  | PN 16
Dn, номинальный наружный диаметр, мм | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м
110 | 1.42 | 4.2 | 291.1 | 1.77 | 5.3 | 362.85 | 2.07 | 6.3 | 424.35 | 2.16 | 6.6 | 442.8 | 2.61 | 8.1 | 535.05 | 3.14 | 10 | 643.7
125 | 1.83 | 4.8 | 375.15 | 2.26 | 6 | 463.3 | 2.66 | 7.1 | 545.3 | 2.75 | 7.4 | 563.75 | 3.37 | 9.2 | 690.85 | 4.08 | 11.4 | 836.4
140 | 2.31 | 5.4 | 473.55 | 2.83 | 6.7 | 580.15 | 3.35 | 8 | 686.75 | 3.46 | 8.3 | 709.3 | 4.22 | 10.3 | 865.1 | 5.08 | 12.7 | 1041.4
160 | 3.03 | 6.2 | 621.15 | 3.71 | 7.7 | 760.55 | 4.35 | 9.1 | 891.75 | 4.51 | 9.5 | 924.55 | 5.5 | 11.8 | 1127.5 | 6.67 | 14.6 | 1367.35
180 | 3.78 | 6.9 | 774.9 | 4.66 | 8.6 | 955.3 | 5.47 | 10.2 | 1121.35 | 5.71 | 10.7 | 1170.55 | 6.98 | 13.3 | 1430.9 | 8.43 | 16.4 | 1728.15
200 | 4.68 | 7.7 | 959.4 | 5.77 | 9.6 | 1182.85 | 6.78 | 11.4 | 1389.9 | 7.04 | 11.9 | 1443.2 | 8.56 | 14.7 | 1754.8 | 10.4 | 18.2 | 2132
225 | 5.88 | 8.6 | 1205.4 | 7.29 | 10.8 | 1494.45 | 8.55 | 12.8 | 1752.75 | 8.94 | 13.4 | 1832.7 | 10.9 | 16.6 | 2234.5 | 13.2 | 20.5 | 2706
250 | 7.29 | 9.6 | 1494.45 | 8.92 | 11.9 | 1828.6 | 10.6 | 14.2 | 2173 | 11 | 14.8 | 2255 | 13.4 | 18.4 | 2747 | 16.2 | 22.7 | 3321
280 | 9.09 | 10.7 | 1863.45 | 11.3 | 13.4 | 2316.5 | 13.2 | 15.9 | 2706 | 13.8 | 16.6 | 2829 | 16.8 | 20.6 | 3444 | 20.3 | 25.4 | 4161.5
315 | 11.6 | 12.1 | 2378 | 14.2 | 15 | 2911 | 16.7 | 17.9 | 3423.5 | 17.4 | 18.7 | 3567 | 21.3 | 23.2 | 4366.5 | 25.7 | 28.6 | 5268.5
355 | 14.6 | 13.6 | 2993 | 18 | 16.9 | 3690 | 21.2 | 20.1 | 4346 | 22.2 | 21.1 | 4551 | 27 | 26.1 | 5535 | 32.6 | 32.2 | 6683
400 | 18.6 | 15.3 | 3813 | 22.9 | 19.1 | 4694.5 | 26.9 | 22.7 | 5514.5 | 28 | 23.7 | 5740 | 34.2 | 29.4 | 7011 | 41.4 | 36.3 | 8487
450 | 23.5 | 17.2 | 4817.5 | 29 | 21.5 | 5945 | 34 | 25.5 | 6970 | 35.5 | 26.7 | 7277.5 | 43.3 | 33.1 | 8876.5 | 52.4 | 40.9 | 10742
500 | 29 | 19.1 | 5945 | 35.8 | 23.9 | 7339 | 42 | 28.3 | 8610 | 43.9 | 29.7 | 8999.5 | 53.5 | 36.8 | 10967.5 | 64.7 | 45.4 | 13263.5
560 | 36.3 | 21.4 | 7441.5 | 44.8 | 26.7 | 9184 | 52.6 | 31.7 | 10783 | 55 | 33.2 | 11275 | 67.1 | 41.2 | 13755.5 | 81 | 50.8 | 16605
630 | 46 | 24.1 | 9430 | 56.5 | 30 | 11582.5 | 66.6 | 35.7 | 13653 | 69.6 | 37.4 | 14268 | 84.8 | 46.3 | 17384 | 103 | 57.2 | 21115
*Вашему вниманию представлен оптовый прайс-лист Цены действительны для заказов объемом от 5-и тонн Цены на трубы Ø40-110 мм в бухтах просим уточнять дополнительно. Возможны отклонения цены как в большую, так и в меньшую сторону.

## Труба техническая
Цена за 1 кг., руб.
[15 empty] | Диаметр менее Ø63 |  |  | 160
[15 empty] | Диаметр более Ø63 |  |  | 155
Прайс от 07.03.2025
Труба технического назначения ТУ 22.21.21-003-19367619-2021
| SDR 26 |  |  | SDR 21 |  |  | SDR 17,6 |  |  | SDR 17 |  |  | SDR 13,6 |  |  | SDR 11
ПЭ 100 | PN 6,3 |  |  | PN 8 |  |  | PN 9,5 |  |  | PN 10 |  |  | PN 12,5 |  |  | PN 16
Dn, номинальный наружный диаметр, мм | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м
20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.116 | 2 | 18.56
25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.148 | 2 | 23.68 | 0.169 | 2.3 | 27.04
32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.193 | 2 | 30.88 | 0.229 | 2.4 | 36.64 | 0.277 | 3 | 44.32
40 |  |  | 0 | 0.244 | 2 | 39.04 | 0.281 | 2.3 | 44.96 | 0.292 | 2.4 | 46.72 | 0.353 | 3 | 56.48 | 0.427 | 3.7 | 68.32
50 | 0.308 | 2 | 49.28 | 0.369 | 2.4 | 59.04 | 0.436 | 2.9 | 69.76 | 0.449 | 3 | 71.84 | 0.545 | 3.7 | 87.2 | 0.663 | 4.6 | 106.08
63 | 0.488 | 2.5 | 78.08 | 0.57 | 3 | 91.2 | 0.682 | 3.6 | 109.12 | 0.715 | 3.8 | 114.4 | 0.869 | 4.7 | 139.04 | 1.05 | 5.8 | 168
75 | 0.668 | 2.9 | 103.54 | 0.82 | 3.6 | 127.1 | 0.97 | 4.3 | 150.35 | 1.01 | 4.5 | 156.55 | 1.23 | 5.6 | 190.65 | 1.46 | 6.8 | 226.3
90 | 0.969 | 3.5 | 150.195 | 1.18 | 4.3 | 182.9 | 1.4 | 5.1 | 217 | 1.45 | 5.4 | 224.75 | 1.76 | 6.7 | 272.8 | 2.12 | 8.2 | 328.6
110 | 1.42 | 4.2 | 220.1 | 1.77 | 5.3 | 274.35 | 2.07 | 6.3 | 320.85 | 2.16 | 6.6 | 334.8 | 2.61 | 8.1 | 404.55 | 3.14 | 10 | 486.7
125 | 1.83 | 4.8 | 283.65 | 2.26 | 6 | 350.3 | 2.66 | 7.1 | 412.3 | 2.75 | 7.4 | 426.25 | 3.37 | 9.2 | 522.35 | 4.08 | 11.4 | 632.4
140 | 2.31 | 5.4 | 358.05 | 2.83 | 6.7 | 438.65 | 3.35 | 8 | 519.25 | 3.46 | 8.3 | 536.3 | 4.22 | 10.3 | 654.1 | 5.08 | 12.7 | 787.4
160 | 3.03 | 6.2 | 469.65 | 3.71 | 7.7 | 575.05 | 4.35 | 9.1 | 674.25 | 4.51 | 9.5 | 699.05 | 5.5 | 11.8 | 852.5 | 6.67 | 14.6 | 1033.85
180 | 3.78 | 6.9 | 585.9 | 4.66 | 8.6 | 722.3 | 5.47 | 10.2 | 847.85 | 5.71 | 10.7 | 885.05 | 6.98 | 13.3 | 1081.9 | 8.43 | 16.4 | 1306.65
200 | 4.68 | 7.7 | 725.4 | 5.77 | 9.6 | 894.35 | 6.78 | 11.4 | 1050.9 | 7.04 | 11.9 | 1091.2 | 8.56 | 14.7 | 1326.8 | 10.4 | 18.2 | 1612
225 | 5.88 | 8.6 | 911.4 | 7.29 | 10.8 | 1129.95 | 8.55 | 12.8 | 1325.25 | 8.94 | 13.4 | 1385.7 | 10.9 | 16.6 | 1689.5 | 13.2 | 20.5 | 2046
250 | 7.29 | 9.6 | 1129.95 | 8.92 | 11.9 | 1382.6 | 10.6 | 14.2 | 1643 | 11 | 14.8 | 1705 | 13.4 | 18.4 | 2077 | 16.2 | 22.7 | 2511
280 | 9.09 | 10.7 | 1408.95 | 11.3 | 13.4 | 1751.5 | 13.2 | 15.9 | 2046 | 13.8 | 16.6 | 2139 | 16.8 | 20.6 | 2604 | 20.3 | 25.4 | 3146.5
315 | 11.6 | 12.1 | 1798 | 14.2 | 15 | 2201 | 16.7 | 17.9 | 2588.5 | 17.4 | 18.7 | 2697 | 21.3 | 23.2 | 3301.5 | 25.7 | 28.6 | 3983.5
355 | 14.6 | 13.6 | 2263 | 18 | 16.9 | 2790 | 21.2 | 20.1 | 3286 | 22.2 | 21.1 | 3441 | 27 | 26.1 | 4185 | 32.6 | 32.2 | 5053
400 | 18.6 | 15.3 | 2883 | 22.9 | 19.1 | 3549.5 | 26.9 | 22.7 | 4169.5 | 28 | 23.7 | 4340 | 34.2 | 29.4 | 5301 | 41.4 | 36.3 | 6417
450 | 23.5 | 17.2 | 3642.5 | 29 | 21.5 | 4495 | 34 | 25.5 | 5270 | 35.5 | 26.7 | 5502.5 | 43.3 | 33.1 | 6711.5 | 52.4 | 40.9 | 8122
500 | 29 | 19.1 | 4495 | 35.8 | 23.9 | 5549 | 42 | 28.3 | 6510 | 43.9 | 29.7 | 6804.5 | 53.5 | 36.8 | 8292.5 | 64.7 | 45.4 | 10028.5
560 | 36.3 | 21.4 | 5626.5 | 44.8 | 26.7 | 6944 | 52.6 | 31.7 | 8153 | 55 | 33.2 | 8525 | 67.1 | 41.2 | 10400.5 | 81 | 50.8 | 12555
630 | 46 | 24.1 | 7130 | 56.5 | 30 | 8757.5 | 66.6 | 35.7 | 10323 | 69.6 | 37.4 | 10788 | 84.8 | 46.3 | 13144 | 103 | 57.2 | 15965
710 | 58.5 | 27.2 | 9067.5 | 72.1 | 33.9 | 11175.5 | 84.7 | 40.2 | 13128.5 | 88.4 | 42.1 | 13702 | 108 | 52.2 | 16740 | 131 | 64.5 | 20305
800 | 74.1 | 30.6 | 11485.5 | 91.4 | 38.1 | 14167 | 108 | 45.3 | 16740 | 112 | 47.4 | 17360 | 137 | 58.8 | 21235 |  | 72.6 | 0
900 | 93.8 | 34.4 | 14539 | 116 | 42.9 | 17980 | 136 | 51 | 21080 | 142 | 53.3 | 22010 | 173 | 66.1 | 26815 |  |  | 0
1000 | 116 | 38.2 | 17980 | 143 | 47.7 | 22165 | 168 | 56.6 | 26040 | 175 | 59.3 | 27125 | 214 | 73.5 | 33170 |  |  | 0
1200 | 167 | 45.9 | 25885 | 206 | 52.2 | 31930 | 242 | 68 | 37510 | 252 | 71.1 | 39060 |  |  | 0 |  |  | 0
1400 | 227 | 53.5 | 35185 | 280 | 66.7 | 43400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1600 | 296 | 61.2 | 45880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
*Вашему вниманию представлен оптовый прайс-лист Цены действительны для заказов объемом от 5-и тонн Цены на трубы Ø40-110 мм в бухтах просим уточнять дополнительно. Возможны отклонения цены как в большую, так и в меньшую сторону.